651   （多选题）工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，应当(             )。 
   A．责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款 
   B．情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书 
   C．造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任 
   D．没收违法所得 
   E．造成损失的，依法承担赔偿责任

652   根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，情节严重的，吊销执业资格证书，(         )内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册。 
   A．2年    B．3年    C．5年    D．10年

653   为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款(       )倍的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 
   A．1~2    B．1~3    C．2-3    D．3-5

654   根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处(  )的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 
   A．1万元以上5万元以下    B．5万元以上10万元以下 
   C．10万元以上15万元以下    D．20万元以上50万元以下

655  （多选题）施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为(              )之一的，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 
   A．未编制拆装方案、制定安全施工措施    B．未由专业技术人员现场监督 
   C．未出具自检合格证明    D．出具虚假证明 
   E．未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续 

 656   根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照(                )的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 
   A．《中华人民共和国安全生产法》    B．《中华人民共和国建筑法》 
   C．《中华人民共和国招标投标法》    D．《中华人民共和国劳动法》

657   施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用(            )的罚款。 
   A．5％~10％    B．10％~20％    C．10％-30％    D．20％-50％

658  （多选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为(            )之一的，除了承担一定的行政责任外，造成损失的，还应依法承担赔偿责任。 
   A．施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明 
   B．未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡 
   C．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍    
   D．施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 
   E．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施

659  （多选题）施工单位有下列行为(             )之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。 
   A．在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案 
   B．使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 
   C．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 
   D．委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 
   E．安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用

660   施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的，处以罚款或者给予撤职处分；自受处分之日起(               )内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。 
A．2年    B．3年    C．5年    D．10年

661  （多选题）施工单位的(          )未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 
   A．主要负责人  B．作业人员  C．后勤人员  D．项目负责人  E．职工代表

662生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得(           )，方可上岗作业。 
   A．安全生产合格证    B．特种作业上岗证 
   C．特种作业操作资格证书    D．合格证书

663 （多选题）生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知(           )。 
   A．安全生产奖惩规定    B．作业场所和工作岗位存在的危险因素 
   C．事故应急措施    D．操作规程    E．逃生方法

664（多选题）所谓安全生产的“三同时”制度是指，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程(           )。 
   A．同时设计    B．同时安装    C．同时施工 
   D．同时投资    E．同时投入生产和使用

665 （多选题）生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得(             )，方可投入使用。 
    A．安全使用证    B．安全标志    C．安全生产合格证 
   D．特种设备、工具合格证    E．质量合格标志

666   为了保证特种设备的使用安全，对于涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由(              )制定，报国务院批准后执行。 
   A．省级安全生产管理部门    B．国务院负责特种设备安全监督管理的部门 
   C．县级以上安全生产管理部门    D．国务院质量监督管理部门

667  （多选题）生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行(            )，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 
   A．有关法律、法规    B．企业安全生产管理规定 
   C．国家标准    D．地方行政主管机关的规定    E．行业标准

668  生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持(         )。 
   A．适当距离    B．相当距离    C．一定距离    D．安全距离

669   （多选题） 安全生产从业人员享有下列权利(       )。
   A．拒绝权    B．知情权    C．紧急避险权
   D．建议权    E．要求增加报酬权

670 （多选题）安全生产过程中，从业人员负有下列义务(       )。
   A．自律遵规的义务，即从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品
   B．危险报告义务，即发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告
   C．危险排除义务，即从业人员应当及时排除生产过程中出现的危险
   D．自觉学习安全生产知识的义务，要求掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力
   E．危险统计义务，即从业人员应当按时对危险情况进行统计，并按照有关规定向相关部门进行报告

671  （多选题）建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责(          )，由责任单位负责赔偿损失。 
   A. 加固    B．维修    C．返工    D．重建    E．更换

672（多选题）建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。保修范围和正常使用条件下的最低保修期限为(        )。 
   A．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 
   B．主体结构工程的保修期限为该工程的实际使用年限 
   C．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年 
   D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 
   E．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年

673建设工程的保修期，自(         )起计算。 
   A．工程竣工    B．竣工验收合格之日    c．投入使用    D．合同约定 

674 （多选题）因(           )造成的质量缺陷不属于法律规定的保修范围。 
   A．无法检测   B．使用不当   C．第三方   D．竣工后行为   E．不可抗力

675建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由(  )承担。 
   A．质量缺陷的责任方    B．施工单位    C．建设单位    D．修理方

676 （多选题）在我国，工程质量监督管理部门主要有(           )。 
   A．建设行政主管部门及有关专业部门    B．质量技术监督部门 
   C．国家发展与改革委员会    D．工程质量监督机构 
   E．工商行政管理部门

677  （多选题）工程质量监督机构的基本职责是（        ） 
   A办理建设单位工程建设项目报监手续，收取监督费； 
   B依照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对建设工程的地基基础、主体结构及相关的建筑材料、构配件、商品混凝土的质量进行检查； 
   C  对于被检查实体质量有关的工程建设参与各方主体的质量行为及工程质量文件进行检查，发现工程质量问题时，有权采取局部暂停施工等强制性措施，直到问题得到改正； 
   D  对建设单位组织的竣工验收程序实施监督，察看其验收程序是否合法，资料是否齐全，实体质量是否存有严重缺陷； 
    E工程竣工后，应向委托的政府有关部门报送工程质量监督报告； 
    F 对需要实施行政处罚的，报告委托的政府部门进行行政处罚。

678建设工程质量必须实行(           )监督管理。 
   A．建设单位    B．建立单位    C．工商行政    D．政府

679   政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以(             )为主要内容。 
   A．工程建设各方主体的质量行为 
   B．主体结构 
   C．地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为 
   D．环境质量

680政府对工程质量的监督管理主要以(           )为主要手段。 
   A．行政审批    B．施工许可制度和竣工验收备案制度 
   C．竣工验收    D．质量考核与抽查

681 建设单位应当在工程竣工验收合格后的(               )内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。 
   A．15天    B．30天    C．45天    D．60天

682（多选题）建设单位办理工程竣工验收备案一般应提交以下材料(            )。 
   A．工程竣工验收备案表 
   B．工程竣工验收报告 
   C．由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 
   D．施工单位签署的工程质量保修书 
   E．建设工程规划批准书

683（多选题）建设行政主管部门或其他有关部门收到建设单位的竣工验收备案文件后，发现建设单位有下列违法行为的，要按照有关规定予以行政处罚(             )。 
   A．工程完成后，未及时申报竣工验收的 
   B．在工程竣工验收合格之日起15天内未办理工程竣工验收备案 
   C．在重新组织竣工验收前擅自使用工程 
   D．擅自更换工程的项目经理的 
   E．采用虚假证明文件办理竣工验收备案 
 
684 建设工程发生质量事故后，有关单位应当(             )向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 
   A．立即    B．在12小时内    C．在24小时内    D．48小时内 
  
685  《建筑法》与《建设工程质量管理条例》均明确，(              )对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。 
   A．任何单位和个人    B．受害人    C．受害人及其家属    D．建设单位

686       (         )对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规；对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。 
   A．工程建设通用标准    B．《工程建设标准强制性条文》 
   C．《工程建设强制标准》    D．《工程建设标准实用指南》

687 下列不属于工程建设的强制性标准的是(  )。 
   A．工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准 
   B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 
   C．工程建设的特殊技术术语 
   D．工程建设重要的通用的信息技术标准

688 按属性分类，工程建设标准不包括(  )。 
   A．技术标准    B．工作标准    C．建设定额    D．管理标准

689（多选题）对工程建设业来说，下列(             )属于强制性标准：

A工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；

B工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；

C工程建设重要的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准；

D工程建设重要的通用的试验、检验和评定等标准；

E工程建设重要的通用的信息技术标准；

F 国家需要控制的其他工程建设通用的标准。

690（多选题）下列关于工程最低保修期限的说法，正确的是（             ）。

A.屋面防水工程的保修期为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.给水管道的保修期为3年

E.装修工程的保修期为2年

691（多选题）我国建设工程标准可分为（        ）等几个级别。

A.国家标准

B.行业标准

C.省级标准

D.地方标准

E.企业标准

692 （多选题）建筑工程一切险的保险终止日应为（        ）。

A.工程竣工验收之日

B.保险单上列出的终止日

C.保修期终止之

D.合同规定的竣工日

E.双方协商的日期

693 （多选题）我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议时，（       ）。

A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释

B.有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款一方的解释

C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

E.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效

694. （多选题）合同生效应具备的条件有（         ）。

A.当事人具有相应的民事权力能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须依法订立合同，合同也必须受法律和当事人的约束

E.有当事人违背合同的相关约束

695. （多选题）合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（       ）确定的价格履行。

A.协议补充

B.有关合同条款

C.交易习惯

D.订立合同时履行地的市场价格

E.订立合同时订立地的市场价格

696. （多选题）合同履行要遵循的原则有（        ）。

A.平等履行原则

B.全面适当履行原则

C.全面负责原则

D.诚实信用原则

E.公平合理原则

697. （多选题）出现（          ）等情形，合同可以中止履行。

A.经营状况严重恶化

B.转移财产，抽逃资金，以逃避债务

C.丧失商业信誉

D.已经丧失履行债务能力

E.有丧失或有可能丧失履行债务能力的其他情形

698. （多选题）当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担缔约过失责任的情形包括（         ）等。

A.假借订立合同，恶意进行磋商的

B.泄露对方商业秘密的

C.提供虚假情况的

D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的

E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的

699. （多选题）合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（         ）。

A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B.当事人订立仲裁协议的，当事人可以选择仲裁或诉讼方式解决争议

C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可向人民法院申请强制执行 ，

E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

700. （多选题）根据《担保法》，下列关于抵押的说法正确的是（            ）。

A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物可以作为抵押财产

B.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可作为抵押财产

C.土地所有权可以抵押

D.抵押人和抵押权人订立抵押合同可以不采用书面形式

E.抵押合同自抵押人及抵押权人双方签字盖章后生效

701. （多选题）仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有以下（        ）特点。

A.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的

B.仲裁是基于当事人的协议授权；而诉讼的基础是国家权力

C.仲裁制度是基于当事人的协议授权，可以自由选择仲裁委员会；诉讼制度实行强制管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.仲裁制度尊重当事人有处分权的私权利纠纷；而诉讼可以解决一切私权利纠纷

E.仲裁裁决的效力低于诉讼判决

702. （多选题）合同双方当事人可以约定选择下列（           ）人民法院作为合同纠纷的管辖法院。

A.被告住所地

B合同履行地

C.合同签订地

D.原告住所地

E.被告当前所在地

703. （多选题）关于地域管辖的说法中，正确的有（           ）。

A.地域管辖是在人民法院组织系统内部，从横向确认人民法院的管辖范围，是在级别管辖的基础上确认的

B.地域管辖的一般原则是“被告就原告”

C.专属管辖具有排他性

D.法律规定，基层法院管辖第一审民事案件

E.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

704. （多选题）关于仲裁裁决的效力和执行的叙述中正确的是（         ）。

A.仲裁委员会作出的裁决对双方都有约束力

B.当事人不履行裁决时，仲裁委员会可以强制执行

C.一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以向有管辖权的人民法院执行庭申请执行

D.当被申请人提出证据证明仲裁裁决不符合法律规定时，经仲裁委员会审查核实，可以作出裁定不予执行

E.当被申请人提出证据证明仲裁裁决不符合法律规定时，经人民法院审查核实，可以作出裁定不予执行

705. 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（      ）申请撤销裁决。

A.人民政府建设行政主管部门

B.人民法院

C.上级仲裁委员会

D.项目监理部或质量监督机构

706.建设工程合同纠纷经裁决后（      ）发生法律效力。

A.当即

B.申请复议后

C.人民法院裁定后

D.双方当事人不申请复议

707.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，可以处中标项目金额的（         ）的罚款。

A.1％o—10％o

B.5％0—10％o

C.1％—10％

D.5％—10％

708.施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处合同价款（      ）的罚款。

A.2％-4％　B.1％-5％　C.3％-5％　D.3％-6％

709.施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，并处以（         ）的罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.50万元以上100万元以下

D.合同价款的2％-4％

710（       ）属于合同形式的正确表述。

A.书面形式和口头形式

B.电传

C.电报

D.电邮

711.合同变更的定义是（        ）。

A.指当事人对已发生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

B.指当事人对已发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

C.指当事人对还未发生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

D.指当事人对还未发生法律效力，但已经履行或完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议

712.国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为（      ）。

A.2年　B.5年　C.1年　D.4年

713债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的（        ）。

A.经济关系　B.权利义务关系　C.物权关系　D.合同关系

714.（        ）不属于知识产权的基本特征。

A.具有人身权和财产权的双重性质

B.地域性

C.时间性

D.唯一性

715.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中有关重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（        ）必须进行招标。

A.50万元人民币以上的

B.100万元人民币以上的

C.200万元人民币以上的

D.500万元人民币以上的

716.联合体各方就中标项目对外向招标人承担（      ）责任。

A.主要　B.次要　C.特殊　D.连带

717.关于工程监理企业的质量责任和义务不正确的是（         ）。

A.在资质等级许可的范围内承揽工程监理任务，可以像施工单位一样，将部分工程分包出去

B.不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系

C.代表建设单位对施工质量实施监理

D.对施工质量承担监理责任

718.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备可能产生噪声污染的，施工单位必须在开工（        ）天以前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5　B.10　C.15　D.20

719.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前（         ）日，以书面形式通知劳动者本人。

A.7　B.10　C.20　D.30

720.安装工程一切险的保险责任终止日应为（       ）。

A.安装完毕验收通过之日

B保险物所列明的终止日

C.安装完毕验收通过之日或保险物所列明的终止日

D.合同规定的竣工日

721.终止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报（       ）核验施工许可证。

A.工商行政管理部门

B.上级主管单位

C.行政机关

D.发证机关

722.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位（        ）。

A.承担连带责任

B.各自承担责任

C.由总承包单位承担责任

D.由分包单位承担责任

723.下列关于招投标活动中公开原则的叙述中，（        ）是错误的。

A.首先要求进行招标活动的信息公开

B.开标的程序、评标的标准和程序、中标的结果等都应公开

C.开标的程序、中标的结果都应公开，但评标的标准和程序不能公开

D.招标公告必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布

724.根据《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》的规定，（        ）不属于投标人之

间串通投标的行为。

A.投标者之间内部竞价，内定中标人，然后再参加投标

B.投标者与招标者商定，在招投标时压低或抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿

C.投标者相互约定，在招标项目中一致抬高或者压低投标价

D.投标者相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中

725．某建设单位于2004年8月7日领取了施工许可证，但因故未能按期开工。该建设单位可向发证机关申请(         )。

A．一次延期，但不超过两个月

B．两次延期，每次不超过六个月

C．三次延期，每次不超过两个月

D．两次延期，每次不超过三个月

726、《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的（    ）。

A.清楚、精确、翔实    B.客观、准确、完整

C.清楚、准确、完整    D.真实、准确、完整

727建设工程安全生产管理条例》第10条规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（    ）。

A.建设工程有关安全施工措施的资料

B.建设工程的全部造价

C.建设工程相应的施工进度

D.建设工程安全生产负责人员名单

728、建设单位在（    ）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

A.组织竣工验收

B.工程建设完成

C.订立施工监理合同

D.领取施工许可证或者开工报告

729、《建设工程质量管理条例》规定，对于涉及（    ）的装修工程，建设单位要有设计方案。

A.变更工程竣工日期    B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额    D.改变建筑工程一般结构

730   （多选题）质量管理八项原则中包括(            )等。
A．领导作用   B．全员参与   C．创新   D。管理的系统方法   E．过程方法

731（多选题）企业质量管理程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般企业都应在程序文件中制订下列（        ）程序：
   A  文件控制程序；    
   B 质量记录管理程序；
   C  内部审核程序；
   D 不合格品控制程序；
   E  纠正措施控制程序；
   F 预防措施控制程序。

732企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度都属（      ）范畴。
A．质量计划  B．质量手册  C．质量方针和质量目标  D．程序性文件

733质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，应具有（     ）特点。
A．可检查性  B．可追溯性  C．可反馈性  D．可利用性

734质量手册作为企业质量管理系统的纲领性文件应具备(         )

A指令性   B系统性  C协调性   D先进性    E可行性    F可检查性。

735 对ISO 9000族标准，我国目前采用的方法是(       )采用。
   A。等效    B．等同    C．参照    D．参考

736 （多选题）质量管理体系的建立的工作内容包括（         ）
A．制定企业的质量方针  B．制定企业的质量目标  
C．确定企业在生产全过程的作业内容  D．组织员工培训  E．质量记录

737．企业获准质量管理体系认证的有效期为(     )年。
A．2    B．3    C．4    D．5

738（多选题）建设工程项目设计质量控制的内容包括（          ）
A．正确贯彻执行国家建设法律法规和各项技术标准
B．保证设计方案的技术经济合理性、先进性和实用性，满足业主提出的各项功能要求，控制工程造价，达到项目技术计划的要求
C．设计文件应符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限
D．设计应该选用最先进、最可靠的建筑材料、构配件和设备。
E．设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章，并按规定经过有效审图程序

739下列哪项是设计图纸不需要具有的（       ）
A．国家批准的出图印章   B．建筑师的执业印章  
C．监理工程师的执业印章 D．结构工程师的执业印章

740（多选题）建设工程项目设计质量控制的方法包括（       ）
A．根据项目建设要求和有关批文、资料，组织设计招标及设计方案竞赛
B．对勘察、设计单位的资质业绩进行审查
C．尽量选取外国设计单位
D．控制各阶段的设计深度，并按规定组织设计评审
E．组织施工图图纸会审

741（多选题）下列代理行为中，属于指定代理的是(         )。 
   A．法院指定一名律师担任被告的诉讼代理人 
   B．某公司指派董事张某代理董事长签订一份供销合同 
   C．未成年人父母所在单位为未成年人指定监护人 
   D．法院指派小李担任某案的书记员 
   E．律师事务所指派刘律师担任原告的代理人

742（多选题）一般认为，无权代理包括以下三种情形(          )。 
   A．代理人没有代理权    B．对代理人的授权不明 
   C．被代理人一般授权    D．代理人超越代理权限 
   E．代理权终止以后的“代理”活动

743 （多选题）我国法律承认和保护的主要知识产权有(        )。
   A．肖像权    B．著作权    C．专利权    D．商标权    E．商业秘密权

744 （多选题）知识产权具有下列特征(           )。
   A．专有性    B．具有人身权与财产权的双重属性    C．价值性
   D．地域性    E．时间性

745（多选题）著作权的主体包括(         )。
   A．作者    B．著作权人    C．职务作品的著作权人
   D．作者工作的辅助人    E．出版社

746（多选题）著作人身权主要包括以下权利(         )。
   A．表演权    B．署名权    C．发表权
   D．修改权    E．保护作品完整权

747（多选题）著作财产权主要包括以下权利(            )。
   A．复制权   B．播放权   C．改编权   D．发表权   E．翻译权

748（多选题）专利权的客体包括(        )。
   A．技术秘密    B．计算机软件    C．发明    D．实用新型    E. 外观设计

749（多选题）发明和实用新型取得专利权的条件是(           )。
   A．具有经济价值    B．创造性    C．实用性    D．新颖性    E．先进性

750（多选题）商标获得注册的原则包括(              )。
   A．自愿注册原则    B．先申请原则    C．单一性原则
   D．先使用原则    E．经济价值原则

751（多选题）建筑业企业资质分为（        ）三个序列，每个序列各有其相应的等级。 
A．施工总承包；B．专业承包；C．劳务分包；D．施工承包；E．分包；

752  两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件规定的，联合体的资质应符合（         ） 
A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可； 
B．在一方具备规定的相应资质条件即可； 
C．各方均应具备规定的资质条件； 
D．主要一方具备相应的资质条件即可；

753（多选题）投标人与招标人之间串通招标投标表现形式为（            ） 
A．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤换标书，更改报价； 
B．招标者向投标者泄露标底； 
C．投标者与招标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者或者招标者额外补偿； 
D．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍； 
E．招标者和投标者之间其他串通招标投标行为。

754（多选题）投标人以非法手段骗取中标主要表现为（           ） 
A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标； 
B．投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标，中标后提供低档劣质货物、工程或服务； 
C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件； 
D．假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假的委托书等。